Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 8 mai 2026

M.Of.Nr.297 din 17 aprilie 2019

NOTA ETO: In tot cuprinsul legii, sintagma „inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti“ se va inlocui cu sintagma „inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si Bucuresti-Ilfov“.

Modificat de art.III pct.36 din OUG 80/2021

LEGEA Nr. 307/2006*)
privind apararea impotriva incendiilor

(republicare 1)

_____________
   *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 307/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006 si a mai fost modificata si completata prin:
   – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009, aprobata prin Legea nr. 8/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010;
   – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 962 din 30 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 170/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015;
   – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 5 noiembrie 2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 33/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 22 martie 2016;
   – Ordonanta Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 25 august 2016, aprobata cu modificari prin Legea nr. 146/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 491 din 28 iunie 2017;
   – Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018.

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
   (2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de risc, interventie operativa si evacuare au intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, iar termenii si expresiile specifice apararii impotriva incendiilor au urmatorul inteles:

(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de risc, interventie operativa si evacuare au intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, expresiile referitoare la lucrari de modificare si cele referitoare la schimbarea destinatiei au intelesul prevazut in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar termenii si expresiile specifice apararii impotriva incendiilor au urmatorul inteles:

Modificat de art.III pct.1 din OUG 80/2021

a) autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu;

a) autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei fundamentale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei fundamentale securitate la incendiu;

Modificat de art.III pct.2 din OUG 80/2021
   b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari;

b1) cadru tehnic - persoana fizica, angajata special sau care asigura indeplinirea prin cumul a atributiilor privind apararea impotriva incendiilor si care detine competentele profesionale aferente ocupatiei «cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesionala sau care dobandeste dreptul de exercitare a ocupatiei prin brevetul de pompier specialist prevazut la art. 56.

Completat de art.III pct.3 din OUG 80/2021
   c) incendiu - ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;
   d) cauza a incendiului - suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

d1) scenariu de securitate la incendiu preliminar - document, denumit in continuare scenariu preliminar, ce prezinta elementele tehnice esentiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu si stabileste principalele coordonate de proiectare si care, pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, se dezvolta in scenariul de securitate la incendiu;

Completat de art.III pct.4 din OUG 80/2021
   e) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor - sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;
   f) operatiuni de lunga durata - interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai mare de 4 ore;
   g) organizare a interventiei in caz de incendiu - ansamblul masurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;
   h) pericol iminent de incendiu - situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
   i) schema cu riscurile teritoriale - documentul intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru gestionare;
   j) plan de analiza si acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
   k) prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;
   l) raport de interventie - documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi realizati;
   m) stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice;
   n) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public;
   o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.

o) scenariu de securitate la incendiu - document, parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate; masurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu se reflecta in piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie;

Modificat de art.III pct.2 din OUG 80/2021

„p) instalatii, sisteme si echipamente cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu — mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor reprezentand instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, instalatii de stingere a incendiilor, instalatii si/sau sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta, surse de rezerva in alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare si de stingere a incendiilor, a instalatiilor si/sau sistemelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, precum si a instalatiilor electrice pentru iluminatul de siguranta;

Completat de art.VI pct.1 din OUG 17/2026
   q) suspendarea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu — masura cu caracter temporar dispusa de personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) atunci cand se constata incidenta situatiilor prevazute la art. 303 alin. (2) si nu presupune suspendarea activitatii ori aplicarea contraventiei aferente functionarii fara autorizatie de securitate la incendiu si nici anularea acordului de functionare emis in temeiul art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Completat de art.VI pct.1 din OUG 17/2026
   r) pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu — masura dispusa de personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) atunci cand se constata incidenta situatiilor prevazute la art. 303 alin. (27)-(29) si atrage pierderea dreptului de a mentine in exploatare constructiile, instalatiile si alte amenajari, din punctul de vedere al indeplinirii cerintei fundamentale de securitate la incendiu, precum si modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acordului de functionare in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Completat de art.VI pct.1 din OUG 17/2026
   Art. 2. - Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
   Art. 3. - (1) Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Afacerilor Interne*), la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
 _____________

*) Ministerul Administratiei si Internelor a fost reorganizat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea in domeniul administratiei publice fiind preluata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar domeniul interne fiind preluat de Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este unitate aflata „in subordinea/in coordonarea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne“.

   (2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, elaboreaza strategia nationala de aparare impotriva incendiilor, care se prezinta Guvernului spre aprobare de catre ministrul afacerilor interne*).
   (3) Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate, isi exercita atributiile specifice in zone de competenta stabilite prin hotarare a Guvernului**).
 _____________

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare.

(31) Inspectoratul General afiseaza pe pagina de internet a institutiei evidenta obiectivelor care necesita si detin autorizatie de securitate la incendiu, organizata pe judete/municipiul Bucuresti si pe categorii de constructii, amenajari si instalatii, cu scopul de a asigura accesul populatiei la informatiile referitoare la constructiile, amenajarile si instalatiile autorizate din punctul de vedere al securitatii la incendiu si de a asigura transparenta in activitatea de autorizare desfasurata de inspectorate.

Completat de art.VI pct.2 din OUG 17/2026
   (32) Evidenta obiectivelor se intocmeste de inspectorate, se actualizeaza lunar si cuprinde informatii cu privire la numarul de inregistrare a autorizatiei de securitate la incendiu, denumirea si adresa operatorului economic sau ale institutiei detinatoare si domeniul de activitate.

Completat de art.VI pct.2 din OUG 17/2026
   (33) Inspectoratele afiseaza lunar pe paginile proprii de internet statistica incendiilor la care au intervenit si cauzele probabile de manifestare a acestora.”

Completat de art.VI pct.2 din OUG 17/2026

(4) Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii se asigura prin componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.
   Art. 4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea masurilor privind activitatile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in planurile de analiza si acoperire a riscurilor, ce se intocmesc la nivelul localitatii si judetului.
   (2) Planurile de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza anual.
   (3) Metodologia de elaborare si structura-cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I***).
 _____________

***) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2007.

   (4) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii asigura, dupa caz, elaborarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.
   Art. 5. - Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.

Capitolul II
Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

Sectiunea 1
Obligatii generale

Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
   (2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
   (3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventie.

(4) Dezvoltatorii de proiecte imobiliare cu destinatia de locuinte colective au obligatia de a asigura dotarea spatiilor de locuit cu detectoare autonome de incendiu.

Completat de art.VI pct.3 din OUG 17/2026
   (5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se indeplineste cumulativ cu obligatia de echipare cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu potrivit prevederilor Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015, cu modificarile ulterioare.”

Completat de art.VI pct.3 din OUG 17/2026

NOTA ETO: — Dispozitiile art. VI pct. 3 se aplica constructiilor cu destinatia de locuinta pentru care este emis certificat de urbanism ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Reglementat de art.XII din OUG 17/2026
   Art. 7. - (1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.
   (2) In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete, persoanele aflate in apropiere au obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora.
   Art. 8. - In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
   a) sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
   b) sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
   c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.
   Art. 9. - La incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.
   Art. 10. - (1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judetene, consiliile locale, persoanele juridice si asociatiile familiale prevazute la art. 8 si persoanele fizice care desfasoara individual activitati economice in conditiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare****), au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala.
 _____________

****) Abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.

   (2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate intre parti, cu avizul inspectoratelor.

La articolul 10, alineatul (2) abrogat de art.III pct.5 din OUG 80/2021

Art. 11. - Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si de transport au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu.

Articolul 11 abrogat de art.VI pct.4 din OUG 17/2026
   Art. 12. - (1) Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupatiile de cadru tehnic si personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupationale aprobate conform legislatiei in vigoare.
   (2) Consiliile locale si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu si care au obligatia prevazuta la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
   (3) Numirea si schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator in termen de 48 de ore de la angajare, dupa caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
   (4) Neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor specifice atrage schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, situatie care trebuie comunicata de angajator in termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, dupa caz.
   (5) Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice autorizate pe teritoriul Romaniei, precum si celelalte entitati legal constituite, neprevazute la alin. (1), indeplinesc atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.

Art. 12. - (1) Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetene au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic.   
   (2) Obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic revine si consiliilor locale, altele decat cele prevazute la alin. (1), operatorilor economici si institutiilor publice, care se incadreaza in criteriile cuprinse in Normele generale de aparare impotriva incendiilor, elaborate si aprobate potrivit art. 17 alin. (2). 
   (3) Institutiile publice si operatorii economici care nu se incadreaza in criteriile prevazute la alin. (2) au obligatia de a desemna, din randul personalului propriu, un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor.

„(3) Institutiile publice si operatorii economici care nu se incadreaza in criteriile prevazute la alin. (2) au obligatia de a desemna, din randul personalului propriu, un angajat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau de a incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile prevazute la art. 122, sa indeplineasca atributii de cadru tehnic.”

Modificat de art.VI pct.5 din OUG 17/2026
   (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), pentru incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile publice locale, definite potrivit art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot stabilii prin fisa postului atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor, pentru unul sau mai multe posturi.
   (5) Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice autorizate pe teritoriul Romaniei, precum si celelalte entitati legal constituite, neprevazute la alin. (1) si (2), indeplinesc atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.

Modificat de art.III pct.6 din OUG 80/2021

Art. 121. - (1) La nivelul Inspectoratului General si al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei se constituie o comisie tehnica comuna care emite indrumari privind modul de aplicare si interpretare a reglementarilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu.
   (2) Componenta si procedura de lucru a comisiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei si al inspectorului general al Inspectoratului General.
   (3) Indrumarile prevazute la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Inspectoratului General si a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Completat de art.III pct.7 din OUG 80/2021

„Art. 122. — (1) Autorizarea persoanelor fizice sau juridice sa indeplineasca atributii de cadru tehnic se realizeaza de inspectorate pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata prin ordin al ministrului afacerilor interne.
   (2) Autorizarea prevazuta la alin. (1) consta in depunerea unei solicitari insotite de documentele care atesta indeplinirea conditiilor de pregatire si experienta, stabilite prin Metodologia de autorizare a persoanelor fizice sau juridice sa indeplineasca atributii de cadru tehnic, si promovarea unui test scris de verificare a cunostintelor de specialitate.
   (3) Formarea profesionala a persoanelor fizice autorizate sau a personalului persoanelor juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic se realizeaza in conditiile art. 27 alin. (3).”

Completat de art.VI pct.6 din OUG 17/2026

Sectiunea a 2-a
Obligatiile consiliului local si ale primarului

Art. 13. - Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:
   a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;
   b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;
   c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
   d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;
   e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
   f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii acestora;
   g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;
   h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
   i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
   j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;
   k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor.
   Art. 14. - Primarul are urmatoarele obligatii principale:
   a) asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;
   b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
   c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;
   d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;
   e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice;
   f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;
   g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
   h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti; informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu;
   i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;
   j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
   k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;
   l) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;
   m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;
   n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie noi;
   o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;
   p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;

„p1) asigura emiterea acordului de functionare, prevazut de art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru spatii de alimentatie publica neclasificate din punct de vedere turistic cu aria desfasurata mai mare de 600 mp, spatii pentru comert incadrate in categoria salilor aglomerate, spatii pentru comert amenajate in cladiri inalte si foarte inalte, cladiri pentru comert cu suprafata desfasurata mai mare de 2.500 mp, cladiri de turism care anterior nu au fost puse in functiune avand capacitatea mai mare de 25 de camere sau 50 de locuri ori cu aria desfasurata mai mare de 1.000 mp, statii de distributie a carburantilor si gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, spatii comerciale din statiile de metrou; acordul poate fi emis cu titlu provizoriu, pana la solutionarea cererilor privind emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, pentru alte categorii de constructii in situatia depasirii de catre inspectorate a termenului de emitere a autorizatiei de securitate la incendiu;”.

Completat de art.VI pct.7 din OUG 17/2026
   q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor a comunitatii locale.

NOTA ETO: — (1) Acordul de functionare prevazut la art. 14 lit. r) din Legea nr. 307/2006, necesar a fi eliberat pentru categoriile de constructii si amenajari care au fost puse in functiune anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se emite in primele 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, fara a fi conditionat de existenta autorizatiei de securitate la incendiu.
   (2) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punctul de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investitiilor.

Reglementat de art.XIV din OUG 17/2026

Sectiunea a 3-a
Obligatiile consiliului judetean si ale Consiliului

General al Municipiului Bucuresti

Art. 15. - Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii principale:
   a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
   b) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
   c) analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de optimizare a acesteia;
   d) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum si a cailor de acces pentru interventie in caz de incendiu;
   e) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;
   f) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul Inspectoratului General;
   g) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si desfasurarea concursurilor serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
   h) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 4-a
Obligatiile prefectului

Art. 16. - Prefectul are urmatoarele obligatii principale:
   a) coordoneaza activitatile de aparare impotriva incendiilor din responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;
   b) aproba schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritoriala, intocmita de inspectorat;
   c) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
   d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii in domeniu;
   e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Sectiunea a 5-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale

Art. 17. - (1) Ministerul Afacerilor Interne*) isi exercita atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor prin Inspectoratul General si inspectorate.
 _____________

*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).

   (2) Inspectoratul General elaboreaza strategii, norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor, obligatorii pe intregul teritoriu al Romaniei, care se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).

______________

**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010.
   (2) Inspectoratul General elaboreaza strategii, norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor si privind instruirea salariatilor, obligatorii pe intregul teritoriu al Romaniei, care se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Modificat de art.III pct.8 din OUG 80/2021
   (3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta profesionale se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne*), precum si din alte surse prevazute de lege.
   Art. 18. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii principale:
   a) elaboreaza, pe baza strategiei nationale de aparare impotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si asigura aplicarea acestora;
   b) emit/modifica, cu avizul Inspectoratului General, norme si reglementari tehnice de aparare impotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
   c) indruma, controleaza si analizeaza respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
   d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta;

La articolul 18, litera d) abrogata de art.VI pct.8 din OUG 17/2026
   e) organizeaza si gestioneaza baze de date privind, in principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substantelor si materialelor utilizate in domeniu, metodele adecvate de interventie si protectie, mijloacele existente, cadrele tehnice si evenimentele specifice;
   f) stabilesc, impreuna cu Inspectoratul General, in domeniul lor de competenta, temele si activitatile practic-aplicative si de educatie privind apararea impotriva incendiilor, care se includ in programele pentru toate formele de invatamant, in planurile activitatilor extrascolare, precum si in programele de formare continua a adultilor;
   g) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

„Art. 181. — Autoritatea administratiei publice centrale care gestioneaza evidenta unitatilor publice clasificate ca structuri de primire turistica are obligatia de a afisa pe site-ul propriu situatia unitatilor care necesita si detin autorizatie de securitate la incendiu.”

Completat de art.VI pct.9 din OUG 17/2026

Sectiunea a 6-a
Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei,

utilizatorului si salariatului

Art. 19. – (1) Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:
   a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
   b) sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;

La articolul 19, literele b) si k) abrogate de art.III pct.9 din OUG 80/2021
   c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;
   d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;
   e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
   f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
   g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
   h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;
   i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;

i) sa asigure, conform criteriilor de performanta elaborate potrivit art. 33 alin. (3), constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia;

Modificat de art.III pct.10 din OUG 80/2021
   j) sa solicite si sa obtina avizele de infiintare si pentru sectoarele de competenta ale serviciului privat pentru situatii de urgenta si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;
   k) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

La articolul 19, literele b) si k) abrogate de art.III pct.9 din OUG 80/2021
   l) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
   m) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

„m) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu persoane autorizate, conform instructiunilor furnizate de proiectant in conformitate cu instructiunile si documentatiile tehnice furnizate de producatorii echipamentelor si instalatiilor efectiv montate;”.

Modificat de art.VI pct.10 din OUG 17/2026
   n) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
   o) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
   p) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
   q) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;
   r) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

r) sa asigure echiparea constructiilor si amenajarilor cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor certificate conform legii;

Modificat de art.III pct.10 din OUG 80/2021

r1) sa asigure informarea inspectoratului, in scris si, operativ, prin posta electronica, cu privire la nefunctionarea instalatiilor de detectare, semnalizare si alarmare sau a instalatiilor automate de stingere cu care sunt echipate constructiile, in cel mult 24 de ore de la constatare, cu exceptia conducatorilor institutiilor din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r2) sa dispuna si sa asigure mentinerea, pe intervalul de timp prevazut la lit. r3), a masurilor alternative prevazute la art. 19 alin. (5) atunci cand constata nefunctionarea instalatiilor de detectare, semnalizare si alarmare, a instalatiilor automate de stingere ori a instalatiilor de iluminat de securitate pentru evacuare cu care sunt echipate constructiile care fac obiectul criteriilor stabilite de hotararea Guvernului prevazuta la art. 303 alin. (44);

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r3) sa suspende activitatea atunci cand instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare, instalatiile automate de stingere ori instalatiile pentru iluminat de securitate pentru evacuare cu care sunt echipate constructiile care fac obiectul criteriilor stabilite de hotararea Guvernului prevazuta la art. 303 alin. (44) nu pot fi repuse in stare de functionare in cel mult 72 de ore de la momentul constatarii defectiunilor; obligatia de suspendare a activitatii se aplica in cazul constructiilor cu destinatia de productie, doar in situatia in care administratorul nu ia masurile alternative prevazute la art. 19 alin. (5) pana la remedierea defectiunilor;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r4) sa informeze inspectoratul, in scris si, operativ, prin posta electronica, cu privire la suspendarea activitatii sau incetarea suspendarii activitatii, in cel mult 24 de ore de la momentul dispunerii masurii;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r5) sa asigure respectarea capacitatii de utilizatori prin monitorizarea si contorizarea permanenta a acestora prin intermediul unor echipamente mecanice sau sisteme electronice automate, amplasate astfel incat sa se respecte gabaritul cailor de evacuare, si prin desemnarea uneia sau mai multor persoane responsabile de accesul utilizatorilor, pentru cluburi, baruri si discoteci, pentru constructiile care se incadreaza in categoria salilor aglomerate definite potrivit reglementarilor tehnice specifice, precum si pentru stadioane unde se organizeaza spectacole sau festivaluri cu public numeros;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r6) sa asigure participarea cadrelor tehnice la sesiunile de pregatire organizate de inspectorate;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r7) sa analizeze indeplinirea conditiilor legale de functionare din punctul de vedere al apararii impotriva incendiilor;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r8) sa analizeze concluziile rezultate in urma controalelor efectuate de cadrele tehnice si de persoanele fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic si a celor desfasurate de inspectorate si sa dispuna masuri pentru remedierea deficientelor si pentru eficientizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r9) sa analizeze situatiile de intrerupere a functionarii instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu si sa dispuna masuri alternative pentru a asigura evacuarea in conditii de siguranta;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r10) sa asigure practicabilitatea permanenta a cailor de evacuare pe timpul desfasurarii activitatii;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r11) sa asigure respectarea graficelor de intretinere a instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r12) sa asigure formarea persoanelor fizice care indeplinesc prin cumul atributii privind apararea impotriva incendiilor;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r13) sa urmareasca si sa analizeze activitatea cadrelor tehnice si a persoanelor fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r14) sa asigure participarea cadrelor tehnice si persoanelor fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic la controalele executate de inspectorate;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   r15) sa asigure informarea publicului care poate avea acces in constructii sau amenajari in calitate de consumator cu privire la nerespectarea obligatiei prevazute la lit. c), prin afisarea pe site-urile proprii de promovare;

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026

r16) sa interzica cu strictete utilizarea articolelor pirotehnice, precum si folosirea flacarii pentru ambianta si divertisment, pe timpul programului cu public, in cladiri/spatii/amenajari in care acesta are acces, avand destinatia de cultura, turism sau comert, inclusiv corturi pentru evenimente;”.

Completat de art.VI pct.11 din OUG 17/2026
   „r16) sa interzica utilizarea articolelor pirotehnice, precum si folosirea flacarii deschise pentru ambianta, decor sau divertisment, pe timpul programului cu public, in cladiri, spatii sau amenajari inchise in care publicul are acces, avand destinatia de cultura, turism, comert sau alimentatie publica, inclusiv in corturi inchise cu pereti, destinate organizarii de evenimente, cu exceptia utilizarii lumanarilor pentru torturi aniversare, precum si a utilizarii flacarii deschise in cadrul unitatilor de alimentatie publica in care prepararea hranei se realizeaza in prezenta consumatorului, cu respectarea normelor de securitate la incendiu;”.

Modificat de art.IV din OUG 38/2026
   s) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

„(2) In situatiile in care remedierea defectiunilor nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) lit. r3), acesta poate fi prelungit, la solicitarea administratorului sau conducatorului institutiei, pana la cel mult 30 de zile de la momentul constatarii defectiunilor pe baza documentelor furnizate inspectoratului in termenul prevazut la alin. (1) lit. r3), cu mentinerea masurilor alternative.

Completat de art.VI pct.12 din OUG 17/2026
   (3) Nefunctionarea instalatiilor, sistemelor sau echipamentelor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu este starea determinata de interventii asupra acestora sau de defectiuni ale elementelor componente care afecteaza capacitatea de protectie pe intreaga constructie sau pe intreg compartimentul de incendiu definit potrivit Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ P 118/1-2025, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 267/2025, ori parti importante ale acestora, cu posibile consecinte asupra utilizatorilor si a fortelor de interventie in caz de incendiu.

Completat de art.VI pct.12 din OUG 17/2026
   (4) Suspendarea activitatii prevazuta la alin. (1) lit. r3) se realizeaza pana la remedierea defectiunilor si punerea in functiune a instalatiilor de detectare, semnalizare si alarmare, a instalatiilor automate de stingere ori a instalatiilor pentru iluminat de securitate pentru evacuare, certificate de catre o persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor sau lucrari la instalatiile electrice.

Completat de art.VI pct.12 din OUG 17/2026
   (5) Masurile alternative prevazute la alin. (1) lit. r2), ca de exemplu monitorizarea permanenta a spatiilor prin sisteme de supraveghere video, verificarea la intervale regulate a incintelor, montarea temporara a unor sisteme de iluminare a cailor de evacuare independente de instalatiile existente, se stabilesc in forma scrisa prin act de autoritate al administratorului sau conducatorului institutiei si vizeaza asigurarea supravegherii permanente a spatiilor, a alarmarii si evacuarii utilizatorilor in caz de incendiu cu personal propriu desemnat si instruit in acest sens.”

Completat de art.VI pct.12 din OUG 17/2026
   Art. 20. - Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.
   Art. 21. - Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
   a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
   b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator;
   c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;
   d) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
   Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
   a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
   b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
   c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
   d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
   e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
   f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
   g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Sectiunea a 7-a
Obligatiile proiectantilor si executantilor

„Obligatiile proiectantilor, executantilor si dirigintilor de santier”

Modificat de art.VI pct.13 din OUG 17/2026

Art. 23. - Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii sunt obligati:
   a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*);
 ____________
   *) A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 1 septembrie 2016.

a) sa elaboreze pentru proiectele intocmite, potrivit competentelor pe care le detin, scenarii preliminare si scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice elaborate potrivit art. 302 alin. (2);

Modificat de art.III pct.11 din OUG 80/2021

b) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

„b) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc toate masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare;

Modificat de art.VI pct.14 din OUG 17/2026
   c) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;
   d) sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;

d) sa includa in proiecte schemele de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii;”.

Modificat de art.VI pct.14 din OUG 17/2026
   e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.

„f) sa predea beneficiarilor documentatiile intocmite referitoare la proiectele elaborate, precum si instructiunile si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a echipamentelor, utilajelor si instalatiilor, furnizate de producatori;

Completat de art.VI pct.15 din OUG 17/2026
   g) sa verifice, cu ocazia participarii la fazele determinate stabilite conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit domeniului propriu de competenta, conformitatea lucrarilor de executie cu documentatia de proiectare intocmita pentru indeplinirea cerintei securitate la incendiu si sa notifice prin posta electronica sau prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 271, pentru categoriile de constructii care se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1), inspectoratul in a carui zona de competenta se deruleaza lucrarile cu privire la neconformitatile constatate sau cele semnalate de catre oricare alta parte implicata in executarea lucrarilor.”

Completat de art.VI pct.15 din OUG 17/2026
   Art. 24. - Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:
   a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
   b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;

„b) sa adopte si sa asigure respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;”.

Modificat de art.VI pct.16 din OUG 17/2026
   c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.

„d) sa informeze prin posta electronica sau prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 271 inspectoratul cu privire la inceperea lucrarilor de executie si la realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru indeplinirea cerintei securitate la incendiu la constructiile si amenajarile care se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului prevazute la art. 30[1][2] alin. (1);

Completat de art.VI pct.17 din OUG 17/2026
   e) sa informeze prin posta electronica sau prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 271 inspectoratul cu privire la inceperea lucrarilor prevazute la art. 29 alin. (4);

Completat de art.VI pct.17 din OUG 17/2026
   f) sa nu schimbe, fara acordul proiectantului, tipurile de echipamente, utilaje si instalatii stabilite in documentatia de proiectare si sa predea beneficiarilor instructiunile si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a echipamentelor, utilajelor si instalatiilor utilizate in edificarea constructiilor, furnizate de producatori.”

Completat de art.VI pct.17 din OUG 17/2026

„Art. 241. — Dirigintii de santier sunt obligati:
   a) sa urmareasca realizarea de catre executant integral si la timp a masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte;
   b) sa verifice functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune;
   c) sa notifice prin posta electronica sau prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 271, pentru categoriile de constructii care se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1), inspectoratul in a carui zona de competenta se deruleaza lucrarile cu privire la neconformitatile constatate sau cele semnalate de catre oricare alta parte implicata in executarea lucrarilor.”

Completat de art.VI pct.18 din OUG 17/2026
   Art. 25. - Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22.

Sectiunea a 8-a

Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu

atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

„Obligatiile cadrelor tehnice si ale persoanelor fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic”

Modificat de art.VI pct.19 din OUG 17/2026

Art. 26. - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, au/are urmatoarele obligatii principale:

(1) Cadrele tehnice de la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate au urmatoarele obligatii principale:

Modificat de art.VI pct.20 din OUG 17/2026

a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
   b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
   c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;

d) elaboreaza si supun/supune spre analiza ministrului de resort sau conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate;
   e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
   f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
   (2) Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza de unitatile abilitate in conditiile legii, iar certificarea competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor.

(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice prevazute la alin. (1) se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Modificat de art.VI pct.20 din OUG 17/2026
   Art. 27. - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale:

a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;
   b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
   c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
   d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte;
   e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
   f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
   g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.
   (2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la alin. (1), se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.

„Art. 27. — (1) Cadrele tehnice si persoanele fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici, au urmatoarele obligatii principale:

a) urmaresc respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor de investitii, exploatarii constructiilor si instalatiilor
   b) urmaresc respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu;
   c) urmaresc functionarea instalatiilor pentru iluminat de siguranta si a instalatiilor, sistemelor si echipamentelor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, potrivit reglementarilor tehnice specifice;
   d) urmaresc dotarea spatiilor si constructiilor cu stingatoare de incendiu si functionarea acestora;
   e) intocmesc graficele de verificare a instalatiilor cu risc de incendiu sau explozie si a instalatiilor, sistemelor si echipamentelor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu si urmaresc respectarea acestora;
   f) organizeaza si desfasoara exercitii de evacuare si interventie, planificate si inopinate;
   g) participa la controalele executate de inspectorate;
   h) stabilesc continutul documentelor de instruire in domeniul situatiilor de urgenta;
   i) desfasoara categoriile de instructaje in domeniul situatiilor de urgenta stabilite de administrator sau conducatorul institutiei;
   j) prezinta administratorului sau conducatorului institutiei, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
   k) propun masuri alternative pentru a asigura alarmarea si evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor in situatiile de nefunctionare a instalatiilor, sistemelor si echipamentelor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu;
   l) propun includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare indeplinirii si respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
   m) elaboreaza planuri de masuri pentru eficientizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe baza concluziilor rezultate in urma controalelor proprii si a celor desfasurate de inspectorate.
   (2) Cadrele tehnice din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au obligatia de a participa la sesiunile de pregatire organizate de inspectorate.
   (3) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Modificat de art.VI pct.21 din OUG 17/2026

„Art. 271. — (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate in baza metodologiei prevazute la art. 122 au obligatia de a inregistra, in termen de cel mult 10 zile de la incheierea contractelor, operatorii economici si institutiile cu care au incheiate contracte pentru indeplinirea atributiilor de cadru tehnic, pe platforma electronica creata de Inspectoratul General.
   (2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligatia de a informa inspectoratul in a carui zona de competenta indeplinesc atributii de cadru tehnic cu privire la situatii deosebite privind incalcarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 30[1]3 alin. (4[1]4).
   (3) Activitatea desfasurata de persoanele fizice sau juridice autorizate este monitorizata de inspectorate prin intermediul platformei electronice.”

Completat de art.VI pct.22 din OUG 17/2026

Capitolul III
Exercitarea autoritatii de stat in domeniul

apararii impotriva incendiilor

Art. 28. - (1) Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoastere, desemnare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate.

Art. 28. - (1) Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, atestare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate.

Modificat de art.III pct.12 din OUG 80/2021
   (2) Controlul de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire si alte compartimente si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intregul teritoriu al Romaniei, potrivit competentelor.

„(3) La nivel central, Inspectoratul General, iar la nivel local, inspectoratele, prin structurile prevazute la alin. (2), acorda asistenta tehnica de specialitate pentru activitatile prevazute la alin. (1), precum si in ceea ce priveste informarea si educarea preventiva a populatiei, respectiv constituirea, organizarea si dotarea serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta.”

Completat de art.VI pct.23 din OUG 17/2026
   Art. 29. - (1) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile si amenajarile de orice tip, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
   (2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit legii.
   (3) Criteriile privind obligatia identificarii, evaluarii si implementarii masurilor de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

La articolul 29, alineatul (3) abrogat de art.III pct.13 din OUG 80/2021

„(4) Inspectoratele verifica realizarea masurilor de securitate la incendiu la categoriile de constructii prevazute la art. 31 alin. (1), pe timpul executarii lucrarilor pentru realizarea compartimentarilor pentru indeplinirea cerintei securitate la incendiu, respectiv a celor pentru realizarea instalatiilor cu rol de securitate la incendiu.”

Completat de art.VI pct.24 din OUG 17/2026
   Art. 30. - (1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz.
   (2) Obligatia solicitarii si obtinerii avizelor si/sau a autorizatiilor prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.
   (3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza de inspectorate, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, in conditiile prevazute de normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.
   (4) Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu se aproba prin hotarare a Guvernului*).
 _____________

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 16 august 2016.

   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constructiile si amenajarile din categoriile prevazute la alin. (4), care au fost puse in functiune fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia obtinerii respectivului act administrativ pana la data de 31 decembrie 2016**).

______________

**) Data de 31 decembrie 2016 a fost prorogata succesiv, la data de 30 iunie 2017, prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, si la data de 30 septembrie 2017, prin Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

   (6) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform alin. (5), raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punctul de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investitiilor.
   (7) Exceptia prevazuta la alin. (5) nu se aplica in situatiile in care se constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului, cazuri care constituie contraventii potrivit legii.
   (8) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform alin. (5), beneficiarii investitiilor care vizeaza constructii publice au obligatia sa realizeze si sa amplaseze panouri de instiintare in dreptul intrarilor in spatiile respective, cu urmatorul continut, tiparit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare rosie, pe fundal alb: „Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu.“
   (9) Obligatia prevazuta la alin. (8) vizeaza categoriile de constructii, cuprinse in hotararea de Guvern prevazuta la alin. (4), cu urmatoarele destinatii si functiuni:

a) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de comert - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine si hipermagazine;
   b) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de cultura - teatre, cinematografe, sali polivalente, sali de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participarii publicului;
   c) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de turism - hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente si camere de inchiriat in regim hotelier.
   (10) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, prevazute in normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu.
   (11) Litigiile generate de emiterea si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (12) In situatia in care se constata pierderea valabilitatii avizului de securitate la incendiu ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege.
   (13) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore.
   (14) Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
 ____________

*) A se vedea nota precizata la art. 3 alin. (1).
   **) A se vedea nota de subsol corespunzatoare asteriscului de la art. 23 lit. a).

Art. 30. - (1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi ori de modificare si/sau schimbare a destinatiei celor existente se face numai dupa obtinerea avizului de securitate la incendiu.
   (2) Obligatia solicitarii si obtinerii avizului de securitate la incendiu prevazut la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei constructiilor.
   (3) Avizul de securitate la incendiu se emite in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, in etapa studiu de fezabilitate sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivele de investitii care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in vederea obtinerii autorizatiei de construire, pentru celelalte obiective de investitii.
   (4) Pentru proiectele-tip ale constructiilor cu grad mare de repetabilitate, care intra sub incidenta prevederilor hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1), Inspectoratul General certifica indeplinirea cerintei securitate la incendiu prin emiterea unui acord, in conditiile stabilite de normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.

„(4) Pentru proiectele-tip ale constructiilor cu grad mare de repetabilitate, care intra sub incidenta hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1) in ceea ce priveste obligatia de obtinere a avizului de securitate la incendiu, Inspectoratul General certifica indeplinirea cerintei securitate la incendiu prin emiterea unui acord.”

Modificat de art.VI pct.25 din OUG 17/2026
   (5) Avizul de securitate la incendiu se emite si pentru:

a) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale usoare;
   b) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/ desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
   c) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu; lucrari de compartimentare provizorie nestructurala, precum si la schimbarea destinatiei constructiilor, atunci cand aceste lucrari se pot executa, potrivit legii, fara autorizatie de construire.

Modificat de art.III pct.14 din OUG 80/2021

(6) Cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu se solutioneaza in termen de maximum 15 zile calendaristice, prin emiterea avizului de securitate la incendiu sau prin respingerea acordarii acestuia.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (7) Cererea de emitere a autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile lucratoare, prin emiterea autorizatiei de securitate la incendiu sau prin respingerea acordarii acesteia.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (8) Cererile de emitere a avizelor de securitate la incendiu pentru lucrari de investitii pe fonduri europene sau derulate prin programe nationale de finantare, precum si cele care vizeaza documentatii incomplete sau in revenire se solutioneaza in termen de maximum 5 zile lucratoare.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (9) In situatia depasirii capacitatii inspectoratului de solutionare a cererilor de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu, determinata de o crestere neprevazuta a numarului de investitii, termenele prevazute la alin. (6) si (7) se prelungesc fara a depasi 30 de zile calendaristice in cazul avizelor si 60 de zile lucratoare in cazul autorizatiilor pentru cel mult 5% din numarul total de cereri aflate in solutionare la nivelul inspectoratului, cu informarea solicitantilor.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (10) Pentru cererile de emitere a autorizatiilor de securitate la incendiu care nu pot fi solutionate in termenele prevazute la alin. (7), inspectoratul emite un acord de securitate la incendiu provizoriu cu o valabilitate de 60 de zile, daca documentatia depusa este completa si beneficiarul isi asuma printr-o declaratie autentificata pe propria raspundere ca indeplineste toate conditiile de securitate la incendiu prevazute in legislatie.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (11) In termenul prevazut la alin. (10), inspectoratul verifica, obligatoriu, in teren indeplinirea conditiilor prevazute de lege si asumate de beneficiar prin declaratia autentificata pe propria raspundere si emite autorizatia definitiva daca este constatata indeplinirea acestora. In cazul constatarii neindeplinirii acestor conditii inspectoratul retrage acordul provizoriu si opreste de indata activitatea, beneficiarul fiind obligat sa intreprinda masurile necesare pentru intrarea in legalitate.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (12) Acordul de securitate la incendiu provizoriu cu o valabilitate de 60 de zile, prevazut la alin. (10), se emite o singura data pentru acelasi obiectiv.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (13) In situatia prevazuta la alin. (9) inspectoratul informeaza Inspectoratul General care dispune transmiterea cererilor de emitere a avizelor de securitate la incendiu catre alte inspectorate, spre solutionare, pentru a asigura incadrarea in termenele prevazute la alin. (9).

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (14) Capacitatea inspectoratului de solutionare a cererilor de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu se stabileste prin criterii de performanta privind activitatea inspectiilor de prevenire emise potrivit prevederilor privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (15) Indicatorii de performanta a activitatii inspectiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (16) Inspectorul-sef al inspectoratului raspunde de asigurarea capacitatii de solutionare a cererilor de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu in termenele prevazute la alin. (6)-(9) si (11).

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (17) Nerespectarea cu vinovatie a termenelor prevazute la alin. (6)-(9) si (11) reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (18) Beneficiarii investitiilor pot sesiza Inspectoratul General, prin posta electronica sau prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 271, cu privire la depasirea de catre inspectorate a termenelor de solutionare a cererilor de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu depuse de acestia.”

Completat de art.VI pct.26 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

Art. 301. - (1) Punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi si a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei se face numai dupa obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
   (2) Obligatia solicitarii autorizatiei de securitate la incendiu prevazuta la alin. (1) revine beneficiarului investitiei.
   (3) Autorizatia de securitate la incendiu isi pastreaza valabilitatea in situatia schimbarii destinatiei unei constructii sau a spatiului amenajat intr-o constructie cu functiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizatie de construire, daca sunt respectate prevederile reglementarilor tehnice de proiectare si de echipare cu instalatii de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor, iluminat de securitate si sisteme de desfumare, aferente noii destinatii.
   (4) Evaluarea respectarii reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu prevazute la alin. (3), aplicabile pentru noua destinatie a cladirii, precum si a situatiilor prevazute la art. 302 alin. (4), se realizeaza anterior schimbarii destinatiei de catre specialisti care desfasoara activitate in constructii, potrivit domeniului si specialitatii pentru care sunt atestati la cerinta securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sau de catre proiectanti, potrivit domeniilor de proiectare din competenta.
   (5) Certificarea respectarii prevederilor reglementarilor tehnice aferente noii destinatii si mentinerea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu se realizeaza de inspectorate pe baza evaluarii realizate potrivit alin. (4), in conditiile stabilite de normele metodologice de avizare si autorizare elaborate potrivit art. 302 alin. (2).

Completat de art.III pct.15 din OUG 80/2021

Art. 302. - (1) Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu se aproba prin hotarare a Guvernului.

(11) Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu se stabilesc pe baza riscului de incendiu in functionare, regimului de inaltime, numarului de locuri sau utilizatori, amplasarii, ariei desfasurate, destinatiei si functiunii, capacitatii de cazare, stocare sau depozitare si pe baza altor criterii stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1).

Completat de art.VI pct.27 din OUG 17/2026
   (12) Procedura si criteriile de avizare si/sau autorizare privind securitatea la incendiu a cladirilor incadrate in categoria monumentelor istorice, potrivit legii, creeaza cadrul necesar adaptarii solutiilor la specificul acestor categorii de constructii, se elaboreaza de Ministerul Culturii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General, si se aproba prin hotarare a Guvernului.”

Completat de art.VI pct.27 din OUG 17/2026
   (2) Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul afacerilor interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (3) Documentatia tehnica care sta la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu trebuie verificata de catre verificatori de proiecte potrivit domeniului si specialitatii pentru care sunt atestati la cerinta securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
   (4) Lucrarile de modificare stabilite prin normele metodologice prevazute la alin. (2), care vizeaza imbunatatirea altor cerinte fundamentale ale constructiilor, sunt exceptate de la obligatiile prevazute la art. 30 alin. (1) si art. 301 alin. (1).

Completat de art.III pct.15 din OUG 80/2021

NOTA ETO: — In aplicarea prevederilor art. 303 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, cererile de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila, a acordurilor, a punctelor de vedere, insotite de documentatiile aferente, se depun prin posta electronica pana la data de 31 decembrie 2026 si, ulterior, pe platforma electronica dedicata.

Reglementat de art.XII din OUG 17/2026

Art. 303. - (1) Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu se elibereaza de inspectorate in conditiile prevazute de normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.

„(11) Cererile de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila, a acordurilor, a punctelor de vedere, insotite de documentatiile aferente, se depun exclusiv in format electronic, documentatiile fiind semnate cu semnatura electronica calificata de catre solicitant si de catre autorii documentatiei tehnice, potrivit legii.

Completat de art.VI pct.28 din OUG 17/2026
   (12) Autorizatia de securitate la incendiu este valabila numai insotita de documentatia tehnica care a stat la baza emiterii acesteia, in format tiparit sau electronic. Autorizatia de securitate la incendiu si documentatia tehnica emise in format tiparit sunt valabile si in situatia in care acestea sunt pastrate si prezentate personalului structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) in format electronic scanat, cu conditia ca acestea sa fie semnate de beneficiar cu semnatura electronica calificata.

Completat de art.VI pct.28 din OUG 17/2026
   (13) La constructiile pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu, autorizatia de securitate la incendiu se emite in urma verificarii indeplinirii masurilor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatia tehnica care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu.

Completat de art.VI pct.28 din OUG 17/2026
   (14) Beneficiarul autorizatiei de securitate la incendiu are obligatia de a afisa in interiorul constructiilor sau amenajarilor, la loc vizibil, accesibil publicului, autorizatia de securitate la incendiu, in copie.

Completat de art.VI pct.28 din OUG 17/2026
   (15) La solicitarea personalului structurilor prevazute la art. 28 alin. (2), beneficiarul investitiei are obligatia de a face dovada punerii in functiune a constructiilor, instalatiilor sau amenajarilor, pe baza actelor de autoritate emise de catre autoritatile administratiei publice locale sau centrale pe domenii de competenta.

Completat de art.VI pct.28 din OUG 17/2026
   (16) Documentele care certifica momentul punerii in functiune pentru categoriile de constructii, instalatii sau amenajari la care se dispune oprirea functionarii, precum si conditiile de verificare a acestora de catre personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

Completat de art.VI pct.28 din OUG 17/2026
   (2) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, prevazute in normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu.

„(2) Valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu se suspenda atunci cand se constata, de catre personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2), cel putin una dintre urmatoarele situatii:
   a) nefunctionarea instalatiilor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
   b) nefunctionarea instalatiilor de stingere a incendiilor;
   c) neasigurarea rezervei de apa pentru stingerea incendiului;
   d) nefunctionarea instalatiilor si/sau sistemelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti;
   e) nefunctionarea instalatiilor electrice pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare;
   f) nefunctionarea surselor de rezerva in alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu;
   g) neprezentarea documentatiei tehnice care a stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu.”

Modificat de art.VI pct.29 din OUG 17/2026

(21) Valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu nu se suspenda atunci cand sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. r1)-r3).

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (22) Valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu se suspenda pana la punerea in functiune a instalatiilor si/sau asigurarea surselor de rezerva in alimentarea cu energie electrica ori a rezervei de apa pentru stingerea incendiului, in situatiile prevazute la alin. (2) lit. a)-f), dar nu mai mult de 30 de zile de la constatarea defectiunilor de catre personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2).

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (23) In situatiile in care remedierea defectiunilor nu este posibila in termenul prevazut la alin. (22), acesta poate fi prelungit cu o perioada stabilita de inspectorat pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiarul autorizatiei de securitate la incendiu, dar nu mai mult de 90 de zile.

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (24) In conditiile alin. (2) lit. g) valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu se suspenda pana la punerea la dispozitia inspectoratului a documentatiei tehnice, dar nu mai mult de 90 de zile de la constatarea de catre personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) a lipsei acesteia. Valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu nu se suspenda in situatia in care aceasta a fost eliberata in format electronic, iar documentatia tehnica se afla la inspectorat in termenul de pastrare prevazut de Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (25) Ridicarea masurii de suspendare a valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu constatata in conditiile art. 303 alin. (2) lit. a)-f) se realizeaza de catre personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2), in cel mult 5 zile lucratoare de la solicitarea adresata inspectoratului, dupa remedierea defectiunilor in termenele prevazute la alin. (22) sau (23), prin certificarea punerii in functiune a instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei fundamentale securitate la incendiu de catre o persoana autorizata sa desfasoare lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (26) Ridicarea masurii de suspendare a valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu constatata in conditiile art. 303 alin. (2) lit. g) se realizeaza de catre personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2), in cel mult 5 zile lucratoare de la prezentarea catre inspectorat a documentatiei tehnice in termenul prevazut la alin. (24).

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (27) In cazurile mentionate la alin. (2) autorizatia de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea odata cu depasirea termenelor prevazute la alin. (22), (23) sau (24).

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (28) Autorizatia de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea si in situatiile in care se constata nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii acesteia in ceea ce priveste:
   a) stabilitatea la incendiu a constructiei;
   b) limitarea propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul compartimentelor de incendiu;
   c) protectia si evacuarea utilizatorilor;
   d) siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
   e) asigurarea posibilitatilor de alimentare cu apa in caz de incendiu si, dupa caz, cu energie a consumatorilor aferenti instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei fundamentale securitate la incendiu;
   f) majorarea cantitatilor de materiale combustibile utilizate in constructie pana la un nivel de la care reglementarile tehnice de proiectare impun adoptarea de masuri active si/sau pasive suplimentare fata de cele avizate/autorizate.

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (29) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu se constata si la constructiile sau amenajarile la care s-a dispus oprirea functionarii si care necesita conformare la reglementarile tehnice in vigoare.

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (210) Detaliile tehnice pentru constatarea aspectelor prevazute la alin. (28) se stabilesc in Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (211) In cazurile mentionate la alin. (27)-(29), investitorul/beneficiarul este obligat sa solicite si sa obtina o noua autorizatie de securitate la incendiu in baza unei proceduri simplificate prevazute de Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.”

Completat de art.VI pct.30 din OUG 17/2026
   (3) In situatia in care se constata pierderea valabilitatii avizului de securitate la incendiu ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege.
   (4) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore.

„(4) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica de catre inspectorate prefectului, primarului si inspectoratului judetean de politie sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in cel mult 48 de ore de la constatare.”

Modificat de art.VI pct.31 din OUG 17/2026

„(41) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica si registrului comertului, Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, in functie de specificul activitatii operatorului economic sau institutiei publice.

Completat de art.VI pct.32 din OUG 17/2026
   (42) Incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu reprezinta periclitarea vietii ocupantilor si a fortelor de interventie prin neasigurarea posibilitatii de evacuare, a semnalizarii si limitarii propagarii incendiului la nivelul intregii constructii, a stabilitatii la foc a constructiei, a distantelor de siguranta normate, precum si prin cresterea nivelului riscului de incendiu in raport cu masurile de protectie la incendiu existente sau aparitia unor avarii ori nerespectarea instructiunilor de utilizare si distributie a gazelor petroliere lichefiate.

Completat de art.VI pct.32 din OUG 17/2026
   (43) Incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu este determinata inclusiv de imposibilitatea stabilirii nivelului de stabilitate si a echiparii cu instalatii de protectie la incendiu a constructiei, din cauza lipsei documentatiei tehnice.

Completat de art.VI pct.32 din OUG 17/2026
   (44) Criteriile care determina incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

Completat de art.VI pct.32 din OUG 17/2026
   (5) Litigiile generate de emiterea si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Completat de art.III pct.15 din OUG 80/2021
   Art. 304. - (1) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, beneficiarii investitiilor care vizeaza constructii publice au obligatia sa realizeze si sa amplaseze panouri de instiintare in dreptul intrarilor in spatiile respective, cu urmatorul continut, tiparit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare rosie, pe fundal alb: «Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu.»
   (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) vizeaza categoriile de constructii, cuprinse in hotararea Guvernului prevazuta la art. 302 alin. (1), cu urmatoarele destinatii si functiuni:

a) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de comert - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine si hipermagazine;
   b) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de cultura - teatre, cinematografe, sali polivalente, sali de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participarii publicului;
   c) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de turism -/ hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente si camere de inchiriat in regim hotelier.

Completat de art.III pct.15 din OUG 80/2021

Articolul 304 abrogat de art.VI pct.33 din OUG 17/2026

Art. 31. - (1) La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor civile cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

Art. 31. - (1) La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor civile cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 10 camere sau 50 de paturi, spitalelor, caminelor pentru copii cu suprafata desfasurata mai mare sau egala cu 175 mp si azilurilor de batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure cu mai mult de 50 de locuri, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

Modificat de art.III pct.16 din OUG 80/2021

„(1) La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor civile cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, parcajelor cu mai mult de 10 locuri de parcare pentru autoturisme amenajate in cladiri de locuit colective, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 25 de camere sau 50 de locuri ori care au suprafata desfasurata mai mare de 1.000 mp, spitalelor, centrelor rezidentiale pentru copii cu suprafata desfasurata mai mare sau egala cu 175 mp si caminelor pentru persoane varstnice sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure cu mai mult de 50 de locuri, cladirilor de invatamant cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp investitorii sunt obligati sa solicite prin posta electronica sau prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 271 si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.”

Modificat de art.VI pct.34 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (2) Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia de executie fara de care receptia nu este acceptata.
   (3) Obligatia prevazuta la art. 30 alin. (2) privind autorizatia de securitate la incendiu trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor.

(3) Obligatia prevazuta la art. 301 alin. (1) privind autorizatia de securitate la incendiu trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor.

Modificat de art.III pct.16 din OUG 80/2021

Capitolul IV
Serviciile de urgenta voluntare si private

Sectiunea 1
Dispozitii comune

Art. 32. - (1) Serviciile de urgenta sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.
   (2) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza in subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementarilor specifice.
   (3) Consiliile locale au obligatia sa constituie servicii de urgenta voluntare, iar operatorii economici si institutiile, care desfasoara activitati cu risc de incendiu, servicii de urgenta private, potrivit legii.

(3) Consiliile locale au obligatia sa constituie servicii de urgenta voluntare, iar operatorii economici si institutiile au obligatia sa constituie servicii de urgenta private, conform criteriilor de performanta elaborate potrivit art. 33 alin. (3).

Modificat de art.III pct.17 din OUG 80/2021
   (4) In domeniul apararii impotriva incendiilor pot functiona si servicii de urgenta private constituite ca societati.

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 19 lit. i), obligatia operatoriilor economici si institutiilor de a constitui servicii de urgenta private poate fi indeplinita si prin incheierea unui contract cu un serviciu de urgenta privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor.

Completat de art.III pct.18 din OUG 80/2021

Sectiunea a 2-a
Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta

voluntare sau private

Art. 33. - (1) Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.
   (2) Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura compartiment sau specialisti pentru prevenire, formatii de interventie si, dupa caz, dispecerate, ateliere de reparatii si de intretinere.
   (3) Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta voluntare/private se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne*).
 ___________

*) A se vedea nota precizata la art. 3 alin. (1).
   (31) Constituirea serviciilor de urgenta voluntare are la baza principiile complementaritatii raspunsului in situatii de urgenta, reducerii timpului de raspuns, principiul cooperarii la nivel local si al implicarii comunitatii.

Completat de art.III pct.19 din OUG 80/2021

(4) Organizarea si functionarea serviciilor de urgenta voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici si institutiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanta.
   (5) Infiintarea, extinderea sau restrangerea activitatii, precum si desfiintarea unui serviciu de urgenta voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.

(5) Infiintarea si desfiintarea unui serviciu de urgenta voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului; avizele de infiintare si desfiintare, precum si cele pentru sectoarele de competenta se emit in conditiile stabilite in criteriile de performanta elaborate potrivit alin. (3).

Modificat de art.III pct.20 din OUG 80/2021
   (6) Nerespectarea criteriilor de performanta de catre serviciile de urgenta private implica anularea avizelor de infiintare/pentru sectoare de competenta, ca sanctiune contraventionala complementara.
   (7) Situatiile care implica anularea avizelor, conform alin. (6), sunt stabilite prin criteriile de performanta prevazute la alin. (3).

La articolul 33, alineatele (6) si (7) abrogate de art.VI pct.35 din OUG 17/2026
   Art. 34. - Serviciile de urgenta voluntare/private au urmatoarele atributii principale:
   a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
   b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
   c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta.
   Art. 35. - (1) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private se realizeaza de centre de formare si evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
   (2) Statutul personalului din serviciile de urgenta voluntare se stabileste prin hotarare a Guvernului*).
 _____________

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 36. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.
   (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta private se asigura de operatorii economici si institutiile care le-au constituit.
   Art. 37. - (1) Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul de urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta indeplinirea atributiilor, unele servicii cum sunt:

a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri, expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
   b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani;
   c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;
   d) efectuarea de lucrari la inaltime;
   e) transport de apa.
   (2) Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotarare a consiliului local, iar sumele incasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

Art. 37. - Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul de urgenta voluntar poate desfasura in interes public, pentru orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta indeplinirea atributiilor, unele activitati cum sunt:
   a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri, expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
   b) evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani;
   c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;
   d) efectuarea de lucrari la inaltime;
   e) transport de apa.

Modificat de art.III pct.21 din OUG 80/2021

Sectiunea a 3-a
Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului

serviciilor de urgenta voluntare sau private

Art. 38. - In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul serviciilor de urgenta voluntare sau private are urmatoarele drepturi:
   a) sa solicite de la persoanele fizice si juridice date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind  apararea impotriva incendiilor;
   b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
   c) sa propuna persoanelor in drept oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor;
   d) sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;
   e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
   f) sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
   g) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul cand se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimtamantul nu este necesar.
   Art. 39. - (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenta voluntare/private se incadreaza in conditii de munca similare personalului serviciilor de urgenta profesioniste.

Vezi: Decizia 8/2022 care admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava si, in consecinta, stabileste ca:
   "In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, personalul angajat al serviciilor de urgenta voluntare/private nu este incadrat ope legis in conditii speciale de munca, prin raportare la art. 1-3 din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003, iar dispozitiile art. 1 si 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 si ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 nu ii sunt aplicabile."

La articolul 39, alineatul (1) abrogat de art.VI pct.36 din OUG 17/2026

(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare/private are obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, ale caror descriere, conditii de acordare si folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Afacerilor Interne**), aprobat prin hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I***).
 _____________

**) A se vedea observatia de la art. 3 alin. (1).
   ***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 27 februarie 2007.

   (3) Consiliul local, administratorul sau conducatorul institutiei asigura gratuit personalului serviciilor de urgenta voluntare/private uniforma si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplineste, iar in cazul in care pe timpul interventiei i s-au degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, il despagubeste in mod corespunzator.
   Art. 40. - (1) Pe timpul interventiei, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru.
   (2) In cazul operatiunilor de lunga durata, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura hrana, gratuit, in echivalentul a cel putin 2.000 de calorii.
   (3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) revine consiliului local, administratorului sau conducatorului institutiei, dupa caz.
   Art. 41. - (1) Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului.
   (2) Cuantumul orar al indemnizatiei prevazute la alin. (1) se stabileste si se acorda de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii.
   Art. 42. - (1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul, personalul serviciilor de urgenta voluntare beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna ca si personalul serviciilor de urgenta profesioniste, care se acorda de consiliul local.

(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare, salariati ai altor institutii publice sau operatori economici, isi pastreaza drepturile de salariu la locul de munca pentru perioada cat participa la interventii, cursuri de pregatire ori concursuri profesionale.

Art. 43. - Persoanele juridice care organizeaza servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

Capitolul V
Raspunderea juridica

Art. 44. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
   (2) Continuarea activitatii, dupa ce s-a dispus de catre organele de control oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal.

(2) Continuarea activitatii dupa aplicarea sanctiunii contraventionale complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, potrivit prevederilor art. 45 pct. VI, sau de suspendare a activitatii, potrivit prevederilor art. 45 pct. VIII, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal.

Modificat de art.III pct.22 din OUG 80/2021

„(2) Continuarea activitatii dupa retragerea acordului provizoriu in conditiile art. 30 alin. (11), dupa aplicarea sanctiunii contraventionale complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, potrivit prevederilor art. 45 pct. VI, sau de suspendare a activitatii, potrivit prevederilor art. 45 pct. VIII, precum si indeplinirea atributiilor de cadru tehnic in baza unui contract de catre persoane fizice sau juridice neautorizate constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal.”

Modificat de art.VI pct.37 din OUG 17/2026

„(3) Prezentarea necorespunzatoare a adevarului in declaratia autentificata pe propria raspundere, prevazuta la art. 30 alin. (10), prin care se asuma indeplinirea tuturor conditiilor de securitate la incendiu, este infractiune de fals in declaratii reglementata de art. 326 din Codul penal.”

Completat de art.VI pct.38 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

Art. 45. - Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   I. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
   a) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a unui incendiu si de transmitere a raportului de interventie;
   b) neasigurarea si nepunerea in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor, de catre administrator sau conducatorul institutiei, a mijloacelor tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si a echipamentelor de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii, precum si a antidotului si medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
   c) neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza a raspunderilor ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor;
   d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care detin parti din acelasi imobil in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

II. cu amenda de la 1.001 lei la 2.500 lei:

„II. cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei:

Modificat de art.VI pct.39 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   a) neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenta, a primarului sau a politiei de catre persoana care observa un incendiu si, dupa caz, neluarea masurilor, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului;
   b) neangajarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu, prevazuti la art. 12 alin. (2), a cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

b) neangajarea a cel putin unui cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor de catre entitatile prevazute la art. 12 alin. (1) si (2).

Modificat de art.III pct.23 din OUG 80/2021 (intra in vigoare in termen de 30 de zile)

c) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de incadrare a serviciului de urgenta voluntar sau privat cu personal atestat in conditiile legii, de pregatire profesionala si antrenare a acestuia pentru interventie;
   d) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) si m)-o);
   e) nerespectarea de catre salariati a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) si f);
   f) nerespectarea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) si ale art. 27 alin. (1) lit. c)-e);

f) neindeplinirea de catre cadrele tehnice a obligatiilor pe care le au in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. b), e), f), ale art. 27 alin. (1) lit. a)-d), g), h), j)-m) si ale art. 27 alin. (2);”.

Modificat de art.VI pct.39 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   g) nerespectarea de catre utilizator a obligatiilor stabilite la art. 21 lit. d);

III. cu amenda de la 2.501 lei la 5.000 lei:

„III. cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:

Modificat de art.VI pct.40 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   a) inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate in apropierea incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea si stingerea acestora;
   b) neindeplinirea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 a obligatiei de organizare a colaborarii prin conventii incheiate intre parti;
   c) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) si h);
   d) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);
   e) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), k), l) si m);

d) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c) si e);
   e) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. g), l), m) si r15);

Modificat de art.VI pct.40 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   f) necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
   g) neindeplinirea de catre salariati a obligatiilor pe care le au potrivit dispozitiilor art. 22 lit. c), d) si g);
   h) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) si e);
   i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);
   j) neindeplinirea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 27 alin. (1) lit. b) si f);

i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);
   j) neindeplinirea de catre cadrele tehnice a obligatiilor pe care le au in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 27 alin. (1) lit. e), f) si i);”.

Modificat de art.VI pct.40 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

„j1) neindeplinirea de catre persoanele fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic a obligatiilor prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a)-d), g), h), j)-m) si la art. 271 alin. (2);”.

Completat de art.VI pct.41 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   k) nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare de catre beneficiarii investitiilor in constructii si amenajari, conform prevederilor art. 30 alin. (8);

k) nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare de catre beneficiarii investitiilor in constructii si amenajari, conform prevederilor art. 304 alin. (1);

Modificat de art.III pct.24 din OUG 80/2021 (intra in vigoare in termen de 30 de zile)

La articolul 45 punctul III, litera k) abrogata de art.VI pct.42 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

„l) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (1) lit. r1), r4), r6), r7), r11)-r14);

Completat de art.VI pct.43 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   m) neindeplinirea de catre beneficiarul autorizatiei de securitate la incendiu a obligatiei prevazute la art. 303 alin. (12);

Completat de art.VI pct.43 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   n) neindeplinirea de catre dirigintii de santier a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 241 lit. a) si b);”.

Completat de art.VI pct.43 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

IV. cu amenda de la 5.001 lei la 10.000 lei:

„IV. cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:

Modificat de art.VI pct.44 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   a) neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii, prevazute la art. 8;
   b) neindeplinirea de catre primar a obligatiilor pe care le are potrivit dispozitiilor art. 14 lit. a), c) si g);

b) neindeplinirea de catre primar a obligatiilor pe care le are potrivit dispozitiilor art. 14 lit. a), c), g) si p1);

Modificat de art.VI pct.44 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   c) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) si f);
   d) neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), j), p) si r);

d) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j), p), r), r5), r8) si r9);

Modificat de art.VI pct.44 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   e) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) si c);
   f) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);
   g) nerealizarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii, integral si la timp, a masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;

f) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c), f) si g);
   g) neindeplinirea de catre executanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 24 lit. a), d)-f);”.

Modificat de art.VI pct.44 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   h) nesolicitarea si neincluderea in comisia de receptie, la terminarea lucrarilor de constructii, a unei persoane desemnate de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru constructiile mentionate la art. 31 alin. (1);
   i) nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege;

La articolul 45 punctul IV, litera i) abrogata de art.III pct.25 din OUG 80/2021
   j) neelaborarea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si neasigurarea aplicarii acestora;
   k) efectuarea de lucrari de proiectare, montare, verificare, intretinere, reparare a sistemelor si instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, de verificare, intretinere, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si de lucrari de ignifugare si termoprotectie de catre persoane fizice si juridice neautorizate;
   l) emiterea de rapoarte de incercari la foc de catre laboratoare neautorizate conform legii;
   m) utilizarea si comercializarea de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, necertificate conform legii;

n) reincarcarea si repararea de catre persoanele fizice sau juridice autorizate a stingatoarelor de incendiu utilizand agenti de stingere si elemente componente diferite fata de cele utilizate pentru modelul certificat.

Completat de art.III pct.26 din OUG 80/2021 (intra in vigoare in termen de 30 de zile)

„o) neindeplinirea de catre persoanele fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic a obligatiilor prevazute la art. 27 alin. (1) lit. e), f) si i);

Completat de art.VI pct.45 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   p) nefunctionarea instalatiilor prevazute la art. 303 alin. (2) care impune suspendarea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu;

Completat de art.VI pct.45 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   q) neprezentarea de catre investitor/beneficiar, in termen de 90 de zile de la solicitarea organelor de control, a documentatiei tehnice care a stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu;

Completat de art.VI pct.45 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   r) neasigurarea practicabilitatii permanente a cailor de evacuare pe timpul desfasurarii activitatii in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. r10) in alte conditii decat cele agravante prevazute la art. 45 punctul XII;

Completat de art.VI pct.45 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   s) neindeplinirea de catre dirigintii de santier a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 241 lit. c).”

Completat de art.VI pct.45 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

V. cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei:
   a) inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu;
   b) punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;

b) punerea in functiune de catre beneficiarul investitiei a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia, precum si continuarea functionarii, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;

Modificat de art.III pct.27 din OUG 80/2021 (intra in vigoare in termen de 30 de zile)

c) nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora;
   d) nerespectarea de catre serviciile de urgenta private, constituite ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a criteriilor de performanta care au stat la baza emiterii avizelor de infiintare si pentru sectorul de competenta;
   e) functionarea serviciilor de urgenta private dupa anularea avizului de infiintare si/sau avizului pentru sectorul de competenta;

„f) neindeplinirea de catre dezvoltatorii de proiecte imobiliare cu destinatia de locuinte colective a obligatiei de a asigura dotarea spatiilor de locuit cu detectoare autonome de incendiu;

Completat de art.VI pct.46 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   g) depasirea termenelor prevazute la art. 303 alin. (22) si (23) pentru remedierea deficientelor constatate la instalatiile cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu si pentru repunerea acestora in stare de functionare.”

Completat de art.VI pct.46 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

VI. cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului*).
 _____________

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 4 noiembrie 2015.

„VI. cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara pentru:
   a) incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu potrivit criteriilor stabilite in hotararea Guvernului prevazuta la art. 303 alin. (44);
   b) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. r2) si r3);
   c) savarsirea la a doua abatere, intr-un interval de 12 luni, a faptei prevazute la art. 45 punctul XII lit. a), pentru constructiile prevazute de hotararea Guvernului prevazuta la art. 303 alin. (44), masura de oprire a functionarii aplicandu-se pentru o perioada de 60 de zile de la data constatarii contraventiei;
   d) savarsirea la a doua abatere, intr-un interval de 24 luni, a faptei prevazute la art. 45 punctul XII lit. b), masura de oprire a functionarii aplicandu-se pentru o perioada de 60 de zile de la data constatarii contraventiei;
   e) revenirea de catre acelasi proprietar sau utilizator la destinatia sau profilul de activitate care a facut obiectul opririi functionarii, atunci cand sigiliul se ridica in baza art. 48 alin. (7) lit. c), fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii si amenajari care se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1).”

Modificat de art.VI pct.47 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

VII. cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor necertificate si cu una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare, avand sensul prevazut la art. 3 pct. 4-6 din Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoasterea reciproca a marfurilor comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008:
   a) interzicerea punerii marfurilor la dispozitie pe piata;
   b) interzicerea pastrarii marfurilor la dispozitie pe piata;
   c) retragerea marfurilor de pe piata;
   d) rechemarea marfurilor de pe piata.

Completat de art.III pct.28 din OUG 80/2021 (intra in vigoare in termen de 30 de zile)

VIII. cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si suspendarea activitatii operatorului economic pe o perioada de pana la un an, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru nerespectarea sanctiunilor contraventionale complementare prevazute la punctul VII.

Completat de art.III pct.28 din OUG 80/2021 (intra in vigoare in termen de 30 de zile)

IX. cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea autorizatiei persoanelor fizice sau juridice autorizate sa indeplineasca atributii de cadru tehnic, ca sanctiune contraventionala complementara, atunci cand se constata nerespectarea criteriilor de performanta stabilite prin Metodologia prevazuta la art. 122 sau neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 271 alin. (1);

Completat de art.VI pct.48 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   X. cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei si anularea avizului de infiintare al serviciului privat pentru situatii de urgenta, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru:
   a) nerespectarea dotarii cu autospeciale de stingere cu apa si spuma, care a stat la baza emiterii avizului;
   b) functionarea serviciului privat intr-un sector de competenta pentru care nu detine aviz.

Completat de art.VI pct.48 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   XI. cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei si anularea avizului pentru sector de competenta al serviciului privat pentru situatii de urgenta, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru:
   a) neincadrarea grupei/grupelor de interventie si/sau a echipelor specializate pentru stingere incendii;
   b) nementinerea in stare de functionare a autospecialelor care au stat la baza emiterii avizului;
   c) nementinerea permanent in sectorul de competenta a autospecialelor care au stat la baza emiterii avizului.

Completat de art.VI pct.48 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   XII. cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru:
   a) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (1) lit. r10), in sensul blocarii in pozitie inchisa a usilor de evacuare utilizand mijloace de inchidere prevazute cu cheie, lacat sau altele asemenea, cu exceptia sistemelor prevazute de reglementarile tehnice;
   b) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (1) lit. r16).”

Completat de art.VI pct.48 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

Art. 46. - (1) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
   (2) Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pe loc, numai pentru contraventiile sanctionate cu amenda al carei cuantum este de pana la 2.500 lei, respectiv in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, pentru toate categoriile de contraventii.

La articolul 46, alineatul (2) abrogat de art.III pct.29 din OUG 80/2021
   (3) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului**).
 _____________

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007.

   Art. 47. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).
   (2) Pe durata de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor potrivit art. 45 pct. VI, acestora li se aplica/ridica sigiliul de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).
   (3) Primarii constata si sanctioneaza contraventiile prevazute la art. 45 pct. I lit. b), pct. III lit. a) si e) si pct. IV lit. a).
   (4) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunii contraventionale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI.

(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunii contraventionale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI-VIII.

Modificat de art.III pct.30 din OUG 80/2021

„(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunilor contraventionale complementare aplicate in baza prezentei legi.”

Modificat de art.VI pct.49 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (5) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

„(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), sanctiunilor prevazute la art. 45 pct. V si VI nu le sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (7) In conditiile prezentei legi, pentru contraventiile prevazute la art. 45 pct. III-XII nu se aplica sanctiunea avertisment.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in situatia in care se constata functionarea constructiilor fara autorizatie de securitate la incendiu, iar masurile de aparare impotriva incendiilor sunt pe deplin realizate si functionale, poate fi aplicata sanctiunea avertisment.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (9) In exercitarea rolului de autoritate in domeniul apararii impotriva incendiilor, personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) aplica sanctiuni pentru incalcari ale normelor de aparare impotriva incendiilor, identificabile pe baza inregistrarilor sistemelor de supraveghere video/audio la categoriile de operatori si institutii care au obligatia legala de a instala astfel de sisteme.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (10) Structurile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pot pastra imaginile fotografice ori inregistrarile video/audio obtinute potrivit alin. (9) pentru o perioada de 6 luni de la data obtinerii acestora.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (11) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal continute de imaginile fotografice ori inregistrarile video/audio, obtinute potrivit alin. (9), in alte scopuri decat cele pentru care au fost colectate.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (12) In situatia in care, in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) constata stari de pericol care nu intra in sfera de gestionare a inspectoratelor, acesta informeaza operativ autoritatile competente care dispun masurile prevazute de legislatia specifica domeniului de activitate.

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (13) In situatia in care avizul de infiintare al serviciului privat a fost anulat potrivit prevederilor art. 45 pct. X, avizele pentru sectorul de competenta ale serviciului privat, emise in baza avizului de infiintare anulat, isi pierd valabilitatea.”

Completat de art.VI pct.50 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)

   Art. 48. - (1) Aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru vizeaza aplicarea acestuia doar pe caile de acces destinate clientilor si in situatia in care operatorul economic are sediul/punctul de lucru si domiciliul in aceeasi locatie cu privire la care se efectueaza aplicarea sigiliului.

„(11) Aplicarea sigiliului la instalatiile de alimentare cu GPL la autovehicule vizeaza aplicarea acestuia, in conditii de siguranta, pe pistolul de alimentare cu GPL a autovehiculelor si pe afisajul pompei astfel incat sa nu permita vizualizarea cantitatii de GPL.”

Completat de art.VI pct.51 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor operatorului economic.

„(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la constructiile, amenajarile operatorului economic in punctul de lucru sau la instalatiile de alimentare cu GPL a autovehiculelor, personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2) afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor, amenajarilor sau instalatiilor operatorului economic.”

Modificat de art.VI pct.52 din OUG 17/2026 (intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in M.Of)
   (3) Anuntul prevazut la alin. (2) se afiseaza din interiorul constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, dupa caz, in asa fel incat sa fie vizibil din exterior.
   (4) Anuntul prevazut la alin. (2) se tipareste cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut:Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati.
   (5) In momentul aplicarii/ridicarii sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.
   (6) Daca aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru nu poate fi realizata la data constatarii faptei, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal in care se descriu fapta si imprejurarile care nu au permis aplicarea sigiliului.
   (7) Ridicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru poate avea loc in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor constructiilor ori amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;

a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;

Modificat de art.III pct.31 din OUG 80/2021
   b) in baza unei hotarari judecatoresti executorii;
   c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spatiului in care se afla constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, in conditiile in care se schimba destinatia constructiei sau profilul de activitate;
   d) lucrari de reparatii urgente sau necesare realizarii cerintei de securitate la incendiu in incinta constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
   e) obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.

„e) obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii si amenajari care necesita conformare la reglementarile tehnice in vigoare sau la care autorizatia de securitate la incendiu si-a pierdut valabilitatea ca urmare a nefunctionarii instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu;”.

Modificat de art.VI pct.53 din OUG 17/2026

f) dupa constatarea, in cadrul unui control executat de personalul structurilor prevazute la art. 28 alin. (2), a remedierii deficientelor care au stat la baza opririi functionarii, la categoriile de constructii si amenajari care nu se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1);

Completat de art.VI pct.54 din OUG 17/2026
   g) dupa punerea in functiune a instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, atunci cand sanctiunea a fost aplicata in baza prevederilor art. 45 pct. VI lit. b) si nu a intervenit pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu, in conditiile art. 303 alin. (25);”.

Completat de art.VI pct.54 din OUG 17/2026
   (8) In cazurile prevazute la alin. (7) lit. b)-e) contravenientul are obligatia de a solicita, in scris, institutiei in care isi desfasoara activitatea personalul prevazut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru ridicarea sigiliului, atasand totodata inscrisuri doveditoare.
   (9) Ridicarea sigiliului se realizeaza in maximum 5 zile de la primirea solicitarii.
   (10) In cazul prevazut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusa perioada de ridicare a sigiliului nu poate depasi timpul necesar realizarii lucrarilor in cauza. Dupa realizarea scopului pentru care a fost solicitata ridicarea sigiliului, la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru se aplica sigiliul pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
   (11) Operatorul economic poate face solicitarea prevazuta la alin. (7) lit. c) o singura data pe toata perioada pentru care a fost dispusa masura opririi functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in punctul de lucru.

„(12) Functionarea instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu se certifica de persoane fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Completat de art.VI pct.55 din OUG 17/2026
   (13) Revenirea de catre acelasi proprietar sau utilizator la destinatia sau profilul de activitate care a facut obiectul opririi functionarii, atunci cand sigiliul se ridica in baza alin. (7) lit. c), se face numai dupa obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii si amenajari care se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului prevazute la art. 302 alin. (1).”

Completat de art.VI pct.55 din OUG 17/2026

Capitolul VI
Dispozitii finale

Art. 49. - (1) Organizarea, conducerea, indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatile structurilor de aparare si securitate nationala se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
   (2) La unitatile din structurile prevazute la alin. (1) Inspectoratul General si inspectoratele exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau a sefilor acestora.
   (3) La sediile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui, prin hotarare a Guvernului, subunitati profesioniste speciale de interventie; institutiile mentionate asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatilor subunitatilor.

(3) La sediile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului si pe amplasamentul Centralei Nucleare Electrice Cernavoda se constituie subunitati profesioniste de interventie.

Modificat de art.III pct.32 din OUG 80/2021

(4) Subunitati profesioniste de interventie se pot constitui, prin ordin al ministrului afacerilor interne, si la alte obiective aflate in administrarea autoritatilor publice centrale si locale.

Completat de art.III pct.33 din OUG 80/2021
   (5) Institutiile mentionate la alin. (3) si (4) asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatilor subunitatilor.

Completat de art.III pct.33 din OUG 80/2021
   Art. 50. - (1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate in porturi si in apele teritoriale romane, la infrastructura de metrou, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie se asigura:

a) imediat, de operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, pentru punerea in siguranta provizorie a instalatiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic si, in cazul existentei serviciilor private pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta;
   b) de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta, care preiau in coordonare operationala toate fortele si mijloacele, la momentul sosirii la locul interventiei.
   (2) La infrastructura de metrou, interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor se realizeaza potrivit unei proceduri aprobate de catre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor.
   (3) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in exploatari miniere subterane si in mediul subteran speologic se asigura numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a Inspectoratului General.
   Art. 51. - (1) Laboratoarele de incercari la foc se autorizeaza in conditiile legii.
   (2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
 _____________

*) A se vedea nota de la art. 3 alin. (1).
   **) A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 31 ianuarie 2017.

Art. 52. - (1) Mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentelor de protectie specifice se introduc pe piata si se utilizeaza conform legii.
   (2) In domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata***), introducerea pe piata a produselor prevazute la alin. (1) se face pe baza evaluarii conformitatii fata de reglementarile elaborate de Inspectoratul General.
 ____________

***) Abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015.

   (3) Metodologia de certificare a conformitatii produselor prevazute la alin. (2) se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I****).
 ____________

*) A se vedea nota precizata la art. 3 alin. (1).
   ****) A se vedea Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2012.

Art. 52. - (1) Mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor se introduc pe piata si se utilizeaza conform legii.
   (2) In domeniul nereglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011, introducerea pe piata a produselor prevazute la alin. (1) se face pe baza metodologiei de certificare a conformitatii si de supraveghere a pietei.
   (3) Metodologia mentionata la alin. (2) se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (4) Supravegherea pietei pentru produsele mentionate la alin. (2) este realizata de Inspectoratul General si inspectorate.
   (5) Utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu se face pe baza normelor tehnice emise de Inspectoratul General, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Modificat de art.III pct.34 din OUG 80/2021

Art. 53. - (1) Proiectarea, executarea, verificarea, intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice atestate.
 ___________

*) A se vedea nota precizata la art. 3 alin. (1).

   (2) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata de ministrul afacerilor interne*) si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*****).
 ___________

*****) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 14 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

„Art. 53. — (1) Proiectarea, executarea, verificarea, intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane autorizate.
   (2) Autorizarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

Modificat de art.VI pct.56 din OUG 17/2026

Art. 54. - In localitatea unde functioneaza servicii de urgenta profesioniste, consiliul local nu are obligatia constituirii serviciilor de urgenta voluntare.
   Art. 55. - Personalul serviciilor de urgenta nu raspunde de pagubele inerente procesului de interventie.
   Art. 56. - (1) Personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor, caruia i-au incetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferentiat pe categorii de personal.
   (2) Modul de eliberare si drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne******).

_____________

******) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2007.

Art. 57. - (1) Anual se organizeaza concursuri profesionale ale serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
   (2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenta se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne*), care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
 ____________

*) A se vedea nota de la art. 3 alin. (1).
   **) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 236/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012.

   (3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, in colaborare cu autoritatea nationala pentru reglementarea activitatilor de invatamant, aprobat prin ordin al acestei autoritati si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I***).
 ____________

***) A se vedea Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor nationale „Prietenii pompierilor“ si „Cu viata mea apar viata“, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 26 iunie 2013.

Art. 571. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 301 alin. (1), pentru constructiile si amenajarile prevazute la art. 302 alin. (1), care au fost puse in functiune fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si pentru care se face dovada alocarii fondurilor necesare sau a incheierii de contracte pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru conformarea constructiei la cerinta securitate la incendiu, beneficiarii prevazuti la art. 301 alin. (2) au obligatia obtinerii respectivului act administrativ pana la data de 31 decembrie 2022.
   (2) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform alin. (1), raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punctul de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investitiilor.
   (3) Exceptia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in situatiile in care se constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, potrivit criteriilor elaborate potrivit art. 45 pct. VI, cazuri care constituie contraventii potrivit prezentei legi.

Completat de art.III pct.35 din OUG 80/2021

Art. 58. - (1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaboreaza de autoritatile responsabile in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia****).
 ____________

****) Legea nr. 307/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006.

   (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

NOTA:
   Reproducem mai jos articolul unic din Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:
   Articol unic. - (1) Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 septembrie 2017.
   (2) Beneficiarii care depun pana la data de 30 septembrie 2017 documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu sau au proiecte in avizare pentru finantare sunt exceptati de la aplicarea amenzilor, daca termenul de conformare nu depaseste 31 decembrie 2017.