CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI - GORJ

Tg-Jiu, strada Siretului , nr 24, jud. Gorj,

Tel./Fax 0353/402.022, www. dgaspcgorj.ro

Nr.            /4/05.09.2023

APROB

Director  general

Propun spre aprobare		                                  Diaconescu  Laurențiu  Claudiu

Director general adjunct economic

Orzan Eleonora

ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

CAIET  DE  SARCINI

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și propunerea financiară de către operatorul economic.

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt cerințe minime și obligatoriu de îndeplinit punct cu punct.

Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minimale vor fi declarate neconforme.

1.Obiectul achizitiei: servicii  mentenanță și întreținere a statiei de epurare mecano-biologica 136 PE la Complexul de Îngrijire si Asistenta Suseni , cod CPV45259100-8” Reparare şi întreţinere a staţiilor de epurare”.

2. Valoarea estimată = 5.200,00 lei fără TVA, pentru perioada septembrie- decembrie 2023 ,cu posibilitate de prelungire pentru perioada ianuarie- aprilie 2024.

OBLIGAȚIILE  PRESTATORULUI:

- Prestatorul se obligă să efectueze servicii de mentenanță si întretinere a statiei de epurare mecano-biologica 136 PE, curățarea regulată a foselor septice pentru îndepartarea nămolului, verificarea si înlocuirea periodica a componentelor uzate sau defecte, monitorizarea nivelului de namol si a capacitatii de stocare,reprezentand ansamblul de operatii respectiv de masuratori executate  pentru ca statia sa functioneze în parametrii stabiliti prin H.G nr. 188/2002, conform normativului NTPA 001 si 002, cu modificarile si completarile ulterioare astfel încat indicatorii de calitate pentru probele prelevate de apă uzată la ieșirea din statia de epurare, trebuie să se incadreze în valorile maxime admisibile.

-Prestatorul se obligă să garanteze că serviciile prestate sunt de calitate și sunt executate conform normelor și legislatiei  în vigoare.

OBLIGAȚIILE  ACHIZITORULUI:

- Achizitorul se obligă să încheie contract de prestare a serviciilor de mentenanță si întretinere a statiei de epurare mecano-biologica 136 PE la Complexul de Îngrijire si Asistenta Suseni, respectiv a serviciilor efectuate semestrial pentru perioada septembrie- decembrie 2023, cu prelungire prin act adițional pentru perioada ianuarie- aprilie 2024;

- Achizitorul se obligă să efectueze recepția serviciilor prestate și să întocmească documentele corespunzătoare, notificând prestatorul în cazul în care acestea nu corespund din punct de vedere cantitativ sau calitativ;

- Achizitorul se obligă să plătească serviciile prestate.  Plata se face cu ordin de plată, în cont de trezorerie, conform art. 6 din Legea nr. 72/2013, respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii/data recepției sau prestării serviciilor.

NECESITATEA / OPORTUNITATEA ACHIZITIEI

- Specificatii tehnice:

Statia de epurare este un sistem universal, septic, cu debit constant ORM- 136 DC-M-P și este compusă din:

- Statie epurare mecano-biologica 136 PE

- Sistem dezinfectare tip DOSIN 75/1001

- Sistem de dezinfectare cu tehnologie UV

- Separator uleiuri si grasimi- montat ingropat tip Regenertacija LM NV 2 ANG.

- Fundamentarea necesității:

Achizitionarea serviciilor de mentenanță si întretinere a statiei de epurare mecano-biologica 136 PE este oportună avand în vedere faptul că fosele septice reprezintă componente esentiale ale infrastructurii de gestionare a apelor uzate. Mentenanta adecvată a acestora este esentială pentru asigurarea eficientei și a calitatii proceselor de tratare a apelor uzate.

Neglijarea mentenanței poate avea consecințe grave asupra mediului înconjurator , a sănătății umane și a resurselor de apă.

Prin urmare, este imperativ achizitionarea unor astfel de servicii pentru a asigura o gestionare durabilă și    responsabilă a apelor uzate ,dar și pentru respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, conform normativului NTPA 001 si 002, cu modificarile si completarile ulterioare.

REGULI  GENERALE  DE  PARTICIPARE  ȘI  DESFĂȘURARE  A  ACHIZIȚIEI

1.Orice operator economic are dreptul de a participa și a depune o ofertă conform Formular nr.1;

2.Limba în care trebuie redactată oferta-  română.

3.Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

4.Valabilitate ofertă : 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

5.Nu se admit oferte parțiale/alternative.

6. Nu se solicită garanție de participare.

Operatorii economici vor transmite pe mail ul achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro până în data de 01.09.2023, ora 09:00 inclusiv, Formularul de oferta financiară nr. 1/2023 și nr.1.1- Detaliere oferta financiară /2023 (perioadă pentru care se va încheia contract)  și Formularul nr. 2/2024 și nr. 2.1 - Detaliere oferta financiară /2024, în eventualitatea prelungirii contractului de achiziție publică, condiționat de existența fondurilor bugetare cu aceasta destinație .

Evaluarea ofertelor se va efectua în funcție de valoarea ofertată pentru anul în curs.

si/sau vor posta în SEAP sub denumirea: ”Servicii de mentenanta si de intretinere statie de epurare mecano-biologica 136 PE - DGASPC Gorj” ,iar în câmpul „descriere”  se va trece:

1.Valoare ofertă : .................RON; 2.Valabilitate ofertă : 30 zile de la data limită de depunere a ofertei. 3.Oferta tehnică : ofertantul își asumă în totalitate cerințele din caietul de sarcini și poate face dovada îndeplinirii tuturor cerințelor de calificare. - Plat

Toate cerinţele din Caietul de sarcini sunt minime şi obligatoriu de îndeplinit punct cu valoarea ofertei înscrisă în Formularul de oferta financiară nr. 1/2023 și nr.1.1- Detaliere oferta financiară /2023 (perioadă pentru care se va încheia contract)  și Formularul nr. 2/2024 și nr. 2.1 - Detaliere oferta financiară /2024.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a crește/diminua valoarea contractului inițial cu ±10% pentru produse si servicii, condiționat de existența fondurilor bugetare cu această destinație conform art. 221 alin. (1) lit f) din Legea nr. 98/2016.

Preţul este ferm şi nu se ajustează.

Analizarea ofertelor va avea loc în data de 07.09.2023, ora 09:00, la sediul autorității contractante.

*In cazul în care ofertantul nu posteaza în SEAP sub denumirea: ”Servicii de mentenanta si de intretinere statie de epurare mecano-biologica 136 PE - DGASPC Gorj”  valoarea ofertei înscrisă în Formular nr. 1/2023 și nr.1.1- Detaliere oferta financiară /2023 și în urma clasamentului  este declarat castigator, autoritatea contractantă solicită postarea ofertei în catalogul electronic SEAP în termen de 1(una) zi lucratoare pentru a putea fi atribuita achizitia ;in caz contrar, autoritatea contractanta va proceda la analizarea si evaluarea urmatorului ofertant clasat.

Documente de calificare solicitate de DGASPC Gorj ofertantului clasat pe primul loc sunt:

- Certificat constatator  eliberat de ONRC, (copie).

- Formularul de oferta financiară nr. 1/2023 și nr.1.1- Detaliere oferta financiară /2023,

- Formularul nr. 2/2024 și nr. 2.1 - Detaliere oferta financiară /2024.

Oferta financiară se va completa cu valoarea ofertei publicate în SEAP- Formularul nr. 1/2023 și nr.1.1- Detaliere oferta financiară /2023 și poate fi transmisă pe e-mailul: achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro

scanată după original

sau,

depusă la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, strada Siretului, nr. 24 , jud. Gorj, România , în original / copie „conform cu originalul”, biroul Registratura, de luni pana joi in intervalul 8.00-16.00 si vineri in intervalul 8.00-14.00.

Căi de atac

Organismul competent pentru căile de atac: conform  Legii nr.  554/2004 – Legea contenciosului administrativ .

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea căilor de atac:

Compartimentul contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj.

Adresa poștală: strada Siretului , nr. 24, municipiul Tg-Jiu, județul Gorj. cod poștal 210158, România, tel.0749071817.

Șef birou achiziții publice, tehnic și de patrimoniu

Afrim Delia

Întocmit,

Tufoi-Sîrbu Raluca                                                                           Compartiment juridic și contencios,

cons. jr. Cornea Daniela- Anca

Operator economic    	                                                                                    Formular    nr. 1/2023

(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________ (denumirea / numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ___________________________________________________________________(denumirea serviciilor), pentru suma de_______________________________________( suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după prestarea serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________________________________________________________ (suma în litere şi cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în termenul prevăzut în Caietul de sarcini.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  __________________  zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de __________________ (ziua / luna / anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

[   ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[   ] nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/ _____/ ________

________________________, (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să

semnez oferta pentru şi în numele ___________________________________________

(denumirea/ numele operatorului economic)

Operator economic                                       Formular nr.1.1- Detaliere oferta financiară /2023

(denumirea / numele)

DETALIERE  OFERTA  FINANCIARĂ  PENTRU

PERIOADA  SEPTEMBRIE- DECEMBRIE 2023

| Nr. Crt | Denumire | U.M. | Cantitate solicitată | Pret ofertat lei fără TVA | Valoare ofertata lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | servicii de mentenanta si de intretinere statie de epurare | mentenanta | 1 |  |  |

Data _____/ _____/ ________

________________________, (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să

semnez oferta pentru şi în numele ___________________________________________

(denumirea/ numele operatorului economic)

Operator economic    	                                                                                    Formular    nr. 2/2024

(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________ (denumirea / numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ___________________________________________________________________(denumirea serviciilor), pentru suma de_______________________________________( suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după prestarea serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________________________________________________________ (suma în litere şi cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în termenul prevăzut în Caietul de sarcini.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  __________________  zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de __________________ (ziua / luna / anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

[   ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[   ] nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/ _____/ ________

________________________, (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să

semnez oferta pentru şi în numele ___________________________________________

(denumirea/ numele operatorului economic)

Operator economic                                       Formular nr.2.1- Detaliere oferta financiară /2024

(denumirea / numele)

DETALIERE  OFERTA  FINANCIARĂ  PENTRU

PERIOADA  IANUARIE- APRILIE 2024

| Nr. Crt | Denumire | U.M. | Cantitate solicitată | Pret ofertat lei fără TVA | Valoare ofertata lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | servicii de mentenanta si de intretinere statie de epurare | mentenanta | 1 |  |  |

Data _____/ _____/ ________

________________________, (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să

semnez oferta pentru şi în numele ___________________________________________

(denumirea/ numele operatorului economic)